## SO 01
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Nafukovacia športová hala so zázemím
Objekt: SO 01 - Nafukovacia športová hala
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Temperovaná samonosná dvojplášťová nafukovacia hala s tepelnou membránou na celoročné použitie, v rozmeroch 43,32x 32,32x11,70 m = 1400 m3, životnosť materiálu 30+ rokov, | ks | 1
2 |  |  | Základové pásy, kotvenie haly pomocou chemických kotiev a pozinkovaných U-profilov do betónového pásu | sub | 1
3 |  |  | Systém chladenia kombinovaný s nosnou membránou, tepelne UV rezistentná a vnútorná membrána obsahuje antivirickú úpravu proti korona vírusom
4 |  |  | Parametre membrány haly - obvodová membrána 1350g/m2
5 |  |  | LED osvetlenie s 5-ročnou zárukou, intenzita 300 lux
6 |  |  | parametre membrán (obvodových, vonkajších, vnútorná antivirálna)
7 |  |  | Ventilačná jednotka s virtuláciou vzduchu variant plyn, musí obsahovať kontrolu tlaku, denný/nočný režim, 40-60% úspor nákladov, senzor tiaže snehu na streche haly, inteligentné smart ovládanie, frekvenčný menič pre optimalizáciu nákladov, vzdialené ovládanie termostatu
8 |  |  | Dieslový generátor , záložný zdroj
9 |  |  | Vstupné a únikové servisné dvere, rotačné 1 ks, únikové 2 ks
10 |  |  | Objem výkopu základu haly šírka 0,5 m x hĺbka 1 m (na rozmer 43x32m) + odvoz na skládku | m3 | 80.72
11 |  |  | Objem výkopu pod doskou haly hĺbka 0,20 m (na rozmer 43x32 m )+ odvoz | m3 | 205
12 |  |  | Spätný zásyp s makadamom hrúbka 0,15 m a 0,20 (na rozmer 43x32 m) | m2 | 1400
13
14 |  |  | Základový betón šírka 0,5 x hĺbka 1m + železná výstuha (na rozmer 43x32 m ) | m2 | 1400
15 |  |  | Betón halová doska 0,20 m + sieťovina 1400 m2(na rozmer 43x32 m ) vrátane práce
16 |  |  | Podlahová krytina na športový povrch hrúbka 12 mm (na rozmer 43x32 m ) | m2 | 1400
17 |  |  | Odizolovanie základnej betónovej dosky + vinylovanie rovnej plochy s montážou a dopravou
18 |  |  | Značenie ihrísk na podlahovej krytiny (volejbal, bedminton, basketbal, hádzaná/futsal, florbal)
19 |  |  | Mobilná, eletrická, štvorradová tribúna pre 120 ľudí | ks | 1
20
21 |  |  | Zosilnenie konštrukcií a osadenie na betónovú dosku
22 |  |  | Svetelná tabuľa (hodiny) multifunkčná | ks | 1
|  |  | Celkom bez DPH |  |  |  | 0

## SO 06
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Nafukovacia športová hala so zázemím
Objekt: SO 06 - NN prípojka a NN rozvody
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Prípojka elektrického rozvodu + prípojka plynu, napojenie haly viď projektová dokumentácia | ks | 1
|  |  | Cena celkom bez DPH |  |  | 0

## SO 07
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Nafukovacia športová hala so zázemím
Objekt: SO 07 - Spevnené plochy
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania bez DPH | Celková cena zadania bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Spevnené plochy, chodníky a parkoviská | m2 | 428
2 |  |  | Výkop, odvoz, makadam a zámková dlažba | m2 | 428
3
|  |  | Cena celkom bez DPH |  |  | 0

## SO 08
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Nafukovacia športová hala so zázemím
Objekt: SO 08 - Kanalizácia dažďová
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania bez DPH | Celková cena zadania bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Kanalizačné potrubie viď projektová dokumentácia - dažďová | m | 170
2 |  |  | Vsakovacie šachty viď projektová dokumentácia | ks | 2
3 |  |  | Odvodňovací žlab viď projektová dokumentácia + výkopové práce + osadenie | m | 150
4
5 |  |  | Cena celkom bez DPH